## 總表
財團法人公共電視文化事業基金會
總表
工程名稱 | 「A棟4台客用電梯系統及馬達更新」採購案 |  |  | 會計科目
施工地點 | 台北市內湖區康寧路三段75巷50號 |  |  | 工程編號
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備註
一 | 工程費用
(一) | 機房 | 式 | 1
(二) | 乘場 | 式 | 1
(三) | 車廂 | 式 | 1
(四) | 昇降道 | 式 | 1
(五) | 其他 | 式 | 1
一-(一)~一-(五)、合計(A)
(六) | 工程綜合保險費 | 式 | 1
一-(一)~一-(六)、合計(B)
(七) | 工程未稅費用(B)
(八) | 加值營業稅(B)*5% | 式 | 1
| (七+八)工程費用(合計) | 式 | 1

## 詳細表
財團法人公共電視文化事業基金會
詳細價目表
工程名稱 | 「A棟4台客用電梯系統及馬達更新」採購案 |  |  | 會計科目
施工地點 | 台北市內湖區康寧路三段75巷50號 |  |  | 工程編號
項目 | 標單名稱、規格及型號 | 單位 | 數量 | 單 價 | 複價 | 備註
一 | A棟4台客用電梯及馬達系統更新工程費用(載重1000KG，15人)
(一) | 機房
1 | 永磁(PM)無齒輪設計主機及馬達(含控制系統線路至馬達線路更新) | 4 | 部
2 | 控制盤整組+驅動系統(主機板變頻器含電力回饋、電力回升功能、停電電梯平層救援) | 4 | 組 |  |  | 不得為大陸地區之產品或品牌
3 | 數位編碼器 | 4 | 組
4 | 調速機 | 4 | 部
5 | 調速機鋼索 | 4 | 組
6 | 地震感知器【縱向波(P)+橫向波(S)】 | 2 | 組
7 | 偏向輪 | 4 | 組
(二) | 乘場
1 | 乘場按鈕及指示器(含面板、叫車基板、按鈕、配線) | 52 | 組
(三) | 車廂
1 | 車廂上操作盤(接線盒) | 4 | 台
2 | 車廂門機構(含門驅動器、門控器) | 4 | 式
3 | 測重裝置 | 4 | 台
4 | 車廂操作盤及樓層指示器(含車廂關門延遲按鈕) | 4 | 台
5 | 車廂照明(LED)(含停電照明) | 4 | 台
6 | 安全門邊(光幕) | 4 | 台
7 | 對講機 | 4 | 台 |  |  | 詳需求說明書P4 、P5
(四) | 昇降道
1 | 主鋼索(或鋼帶)、鋼索輪 | 4 | 台
2 | 終點開關 | 4 | 式
3 | 著床開關 | 4 | 式
4 | 活動、固定電纜 | 4 | 式
5 | 誘導版 | 4 | 式
6 | 張力輪 | 4 | 式
7 | 坑底安全開關組 | 4 | 式
8 | 坑底不鏽鋼爬梯(含止滑) | 4 | 式
(五) | 其他
1 | 無障礙設備（含無障礙操作盤、盲人點字等） | 4 | 組 |  |  | 詳需求說明書P6
2 | 監視器CCTV等設備復原 | 1 | 式
3 | 安全防護措施 | 1 | 式
4 | 舊機拆除 | 1 | 式
5 | 廢棄物清運 | 1 | 式
6 | 吊運費 | 1 | 式
| 一-(一)~一-(五)、合計(A) | 1 | 式
(六) | 工程綜合保險費 | 1 | 式
一-(一)~一-(六)--合計(B)
(七) | 加值營業稅(B)*5% | 1 | 式
| (六+七)工程費用(合計) | 1 | 式
總價：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅) 公司名稱: 負責人: 印章