## 總表
主辦單位:
工程名稱:
工程地點:
日期:
1/2/3樓室內裝修工程總表
項次 | 項目說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
壹 | 直接工程費
一 | 1樓室內裝修工程 | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
二 | 1樓OA家具設備 | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
三 | 2樓室內裝修工程 | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
四 | 2樓OA家具設備 | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
五 | 3樓室內裝修工程 | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
六 | 3樓OA家具設備 | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
七 | 1/2/3樓空調工程 | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
八 | 1/2/3樓消防工程 | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
九 | 公區裝修工程 | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
| 直接工程費(壹)合計 |  |  |  | 合計 : | 0
貳 | 間接工程費
一 | 工程管理服務費/直接工程費(壹)*8% | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
二 | 工程保險費/直接工程費(壹)*0.3% | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
三 | 辦公室室內裝修竣工申請 | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
四 | 竣工圖集繪製 | 1 | 式 |  | 0
[5 empty] | 小計: | 0
| 間接工程費(貳)合計 |  |  |  | 合計 : | 0
叁 | 營業稅/(壹+貳)*5% | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
肆 | 空氣污染防制費/(壹＋貳一＋貳二＋貳三)*0.28% | 1 | 式 | 0 | 0
[5 empty] | 小計: | 0
| 總發包工程費合計/含稅5% |  |  |  | 總計 : | 0

## 1F辦公室
主辦單位:
工程名稱:
工程地點:
日期:
1樓室內裝修工程
項次 | 項目說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
一 | 假設工程
1 | 全室電路斷線整理拆廢及臨時線路設置 | 1 | 式
2 | 全室消防警報線路保護及臨時防護 | 1 | 式
3 | 1樓進出貨動線地壁保護工程 | 1 | 式 |  |  | 2分夾板+PP板
4 | 1樓臨時圍籬及門/H:260cm | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
二 | 拆除工程
1 | 設計範圍原有鋁板天花含天花設備拆除清運/局部吊筋切除 | 1 | 式
2 | 原木作雙開門樘/單開門樘拆除清運 | 1 | 式
3 | 局部原有輕隔間拆除清運 | 1 | 式
4 | 原有觀景窗框及玻璃拆除清運 | 1 | 式
5 | 原有窗簾拆除清運 | 1 | 式
6 | 局部原有空調風管軟管出風口拆除清運 | 1 | 式
7 | 上項廢棄物清運車資含搬運 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
三 | 輕隔間/輕鋼架天花工程(環球牌石膏板/USG礦纖板)
1 | 全室9cm雙面單層石膏板隔間牆/H:360cm/含補強 | 170 | M2 |  |  | 內填60K岩棉
2 | 全室9cm雙面單層石膏板隔間牆/H:240cm | 17 | M2 |  |  | 內填12K隔音棉
3 | 全室新設輕鋼架礦纖天花板/12mm | 21 | 坪
4 | 體驗攝影棚活動隔間/H:240cm | 1 | 式
5 | 上項活動隔間雙面貼壁布 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
四 | 水電工程/華新麗華/太平洋
1 | 總配電箱配線迴路整理 | 1 | 式
2 | 天花金屬線槽含配件/吊架含安裝/水電及資訊 | 1 | 式
3 | 全室新設燈具配管出線 | 1 | 式
4 | 全室燈具單切開關新增迴路配管出線 | 15 | 切
5 | 全室新增燈具電源迴路 | 2 | 迴
6 | 全室插座新增配管出線/壁面出線 | 32 | 口
7 | 全室插座新增配管出線/WIFI APP | 2 | 口
8 | 電源新增配管出線/門禁設備用 | 3 | 口
9 | 全室新增插座迴路配管出線/110V/220V/專迴 | 6 | 迴
10 | 全室HDMI線2.0新增配管出線 | 1 | 式
11 | 全室局部地板打鑿及水泥抹平固定 | 1 | 式 |  |  | 15人會議室
12 | 梯間壁面鑽孔洗洞 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
五 | 資訊工程/大同 CAT.6 24AWG
1 | 網6U網路收容箱 | 1 | 式
2 | CAT.6E 超6網路主幹/台製/6U收容箱至梯間機櫃 | 1 | 式
3 | 100對電信主幹/2F6U收容箱至1F電信箱 | 1 | 式
4 | 100對電信主幹/3F6U收容箱至1F電信箱 | 1 | 式
5 | 100對主幹安裝工資 | 1 | 式
6 | 100對電信端子板 | 1 | 式
7 | 全室資訊插座編號RJ45 & 標籤材料 | 1 | 式
8 | 全室Cat.6網路插座新增配管出線 | 11 | 口
9 | 全室Cat.6網路插座線新增配管出線/天花WIFI AP | 2 | 口
10 | 全室網路線測報 | 1 | 式
分機信號跳線工程/2/3F牽至1F
11 | 2C 藍白跳線 | 1 | 式
12 | 跳線工資 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
六 | 木作工程/科技板/美耐板/耐燃一級板
1 | 全室暗架平頂天花封矽酸鈣板/6mm台灣麗仕/含天花開孔/出風口/維修口 | 17 | 坪 |  |  | 體驗攝影棚/8人會議室
2 | 全室木作窗簾盒 | 35.5 | 尺 |  |  | 15/30人會議室
3 | 入口形象牆木作造型封版含結構/耐燃一級板 | 26 | 尺
4 | 入口形象牆木作燈槽面噴漆 | 1 | 式 |  |  | 參考值：55尺
5 | 入口形象牆木作拉門/耐燃一級板/含五金軌道 | 1 | 式
6 | 入口形象牆木作造型展示櫃/面噴漆 | 2 | 式
7 | 入口雙開門組/含五金把手绞鍊/面刷漆 | 1 | 樘
8 | 攝影器材儲藏間木作單開門組/含五金把手绞鍊/面刷漆 | 1 | 樘
9 | 儲藏間木作拉門組/含五金把手緩衝绞鍊滑軌/面刷漆 | 1 | 樘
10 | 儲藏間壁面封耐燃一級板 | 5 | 尺 |  |  | 8人會議室
11 | 儲藏間木作折門/美耐板 | 2 | 式 |  |  | 8人會議室
12 | 木作電視牆/耐燃一級板 | 1 | 式 |  |  | 6人會議室
13 | 全室掛畫軌道含掛勾五金 | 16 | 尺
[5 empty] | 小計: | 0
七 | 油漆工程/環保水泥漆/虹牌或青葉
1 | 全室暗架平頂天花批土上漆 | 17 | 坪
2 | 入口形象牆木作燈槽面批土噴漆 | 1 | 式
3 | 入口形象牆木作造型展示櫃面批土噴漆 | 2 | 式
4 | 入口雙開門組面批土刷漆 | 1 | 式
5 | 攝影器材儲藏間木作單開門組面批土刷漆 | 1 | 式
6 | 儲藏間木作拉門組面批土刷漆 | 1 | 式
7 | 全室樓板裸天花含管線設備噴漆 | 12.5 | 坪
8 | 全室木作窗簾盒批土上漆 | 1 | 式 |  |  | 參考值：35尺
9 | 新作輕隔間牆面批土上漆/H:360cm | 23 | 坪
10 | 新作輕隔間牆面批土上漆/H:260cm | 57 | 坪
11 | 原有隔間牆面無批土上漆 | 37 | 坪
12 | 全室漆色跳色及防護工資 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
八 | 金屬工程
1 | 辦公室金屬隔間框/3.8*11cm | 20 | M |  |  | 黑色
2 | 辦公室金屬框門扇含8mm強化清玻/W90*H220 | 4 | 樘 |  |  | 黑色
3 | 辦公室金屬框雙開門扇含8mm強化清玻/W120*H220 | 1 | 樘
4 | 入口形象牆金屬收邊條 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
九 | 玻璃工程/台灣玻璃
1 | 全室玻璃隔間10mm強化清玻 | 140 | 才
2 | 入口形象展示窗10mm強化清玻 | 47 | 才
3 | 入口形象展示櫃10mm強化清玻層板 | 6 | 式
4 | 會議室玻璃隔間/玻璃門片中段貼玻璃貼紙 | 128 | 才
5 | 全室白板5mm優白烤漆玻璃 | 96 | 才
6 | 玻璃運送及加工安裝費用/全室矽利康工程 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
十 | 燈具工程
1 | 全室LED大嵌燈 | 28 | 盞
2 | 全室LED平板燈 | 22 | 組
3 | 全室吊掛式軌道設置含安裝 | 23 | M
4 | 全室LED軌道長盒燈含燈管 | 6 | 盞
5 | 全室LED軌道投射燈 | 12 | 盞
6 | 入口形象牆LED裸條燈/含變壓器 | 1 | 式
7 | 形象牆展示櫃LED鋁殼條燈/含變壓器 | 1 | 式
8 | 全室LED T5 層板燈 | 2 | 組
9 | 全室燈具安裝工資 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
十一 | 地坪工程/軟件工程
1 | 全室平舖PVC地磚/含損料/含金屬收邊條 | 50 | 坪 |  |  | 不含攝影器材儲藏間
2 | 牆面面貼進口壁紙含批土/H:260cm | 1 | 式 |  |  | 6人會議室
3 | 牆面面貼進口壁紙含批土/H:260cm | 1 | 式 |  |  | 15人會議室
4 | 牆面面貼進口壁紙含批土/H:260cm | 1 | 式 |  |  | 30人會議室
5 | 對外窗遮光捲簾/H:240cm | 7 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
十二 | 其他工程
1 | 完工細清及垃圾清運 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
[5 empty] | 合計: | 0
[5 empty] | 總計: | 0
以上報價不含:(1) 5%營業稅

## 1F OA
主辦單位:
工程名稱:
工程地點:
日期:
1樓OA家具設備
項次 | 項目說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
6人 會議室
1 | 會議桌 | W180*D90 | 1 |  |  | 桌板:可選色系統板/四角平收 桌腳:雙斜ㄇ桌腳/烤漆白色 單掀三孔線盒:白色 蛇管:白色
30人 會議室
2 | 摺疊活動會議桌 | W160*D60 | 6 |  |  | 桌面:不加價色/四邊平收 鋼製前擋板:烤白色 鋼製置物架 尼龍輪:帶煞車
3 | 會議椅 | W58*D43*H83 | 30 |  |  | 椅身：全新聚丙烯加玻璃纖維/承重130KG 掛鉤：承重8KG 可選色:白色/灰色/藍色 含布坐墊 交期:30-45天
[5 empty] | 小計: | 0
[5 empty] | 合計: | 0
[5 empty] | 總計: | 0
以上報價不含:(1) 5%營業稅

## 2F辦公室
主辦單位:
工程名稱:
工程地點:
日期:
2樓室內裝修工程
項次 | 項目說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
一 | 假設工程
1 | 全室電路斷線整理拆廢及臨時線路設置 | 1 | 式
2 | 全室消防警報線路保護及臨時防護 | 1 | 式
3 | 2樓進出貨動線地壁保護工程 | 1 | 式 |  |  | 2分夾板+PP板
[5 empty] | 小計: | 0
二 | 拆除工程 |  |  |  |  | 原有燈具保留給業主
1 | 原有輕鋼架天花含天花設備拆除清運/吊筋切除 | 1 | 式
2 | 原入口金屬玻璃門樘/辦公間金屬門樘拆除清運 | 1 | 式
3 | 原有輕隔間拆除清運 | 1 | 式
4 | 原有OA隔間及門樘拆除清運 | 1 | 式
5 | 原有窗簾拆除清運 | 1 | 式
6 | 原有樓梯踏階局部切除 | 1 | 式
7 | 會議室烤漆玻璃白板拆除 | 1 | 式
8 | 原有空調風管軟管設備出風口拆除清運 | 1 | 式
9 | 上項廢棄物清運車資含搬運 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
三 | 輕隔間/輕鋼架天花工程(環球牌石膏板/USG礦纖板)
1 | 全室9cm雙面單層石膏板隔間牆/H:360cm/含補強 | 192 | M2 |  |  | 內填60K岩棉
2 | 全室9cm雙面單層石膏板隔間牆/H:240cm | 20 | M2 |  |  | 內填12K隔音棉
3 | 全室新設輕鋼架礦纖天花板/12mm | 19 | 坪
[5 empty] | 小計: | 0
四 | 水電工程/華新麗華/太平洋
1 | 總配電箱配線迴路整理 | 1 | 式
2 | 天花金屬線槽含配件/吊架含安裝/水電及資訊 | 1 | 式
3 | 天花板PVC電管配管及五金材料固定 | 1 | 式
4 | 全室新設燈具出線 | 1 | 式
5 | 全室燈具單切開關新增迴路配管出線 | 31 | 切
6 | 全室新增燈具電源迴路 | 3 | 迴
7 | 全室插座新增配管出線/辦公桌 | 138 | 口
8 | 全室插座新增配管出線/壁面出線 | 54 | 口
9 | 全室插座新增配管出線/WIFI APP | 3 | 口
10 | 電源新增配管出線/門禁設備/大門自動門機 | 2 | 口
11 | 全室新增UPS插座配管出線 | 8 | 口
12 | 全室新增插座迴路配管出線/110V/220V/專迴 | 26 | 迴
13 | 全室新增UPS插座電源迴路配管出線 | 2 | 迴
14 | 全室局部地板打鑿及水泥抹平固定 | 1 | 式
15 | 梯間壁面鑽孔洗洞 | 1 | 式
16 | 空調室外機電源插座新增配管出線 | 3 | 口
[5 empty] | 小計: | 0
五 | 資訊工程/大同 CAT.6 24AWG
1 | 網6U網路收容箱 | 1 | 式
2 | CAT.6E 超6網路主幹/台製/6U收容箱至梯間機櫃 | 1 | 式
3 | 全室Cat.6網路插座新增配管出線 | 87 | 口
4 | 全室Cat.6網路插座線新增配管出線/天花WIFI AP | 3 | 口
5 | 全室電話4C線插座新增配管出線/華新OR太平洋 | 74 | 口
6 | 全室TV同軸CABLE線新增配管出線 | 7 | 口
7 | 全室光纖新增配管出線/OM4多膜兩端LC接頭 | 7 | 口
8 | 監視器/門禁設備新增配管/配線設備安裝由業主廠商 | 5 | 口
[5 empty] | 小計: | 0
六 | 木作工程/科技板/美耐板
1 | 全室暗架平頂天花封矽酸鈣板/6mm台灣麗仕/含天花開孔/出風口/維修口 | 15 | 坪
2 | 全室木作窗簾盒 | 78 | 尺
3 | 入口木作造型形象牆展示櫃 | 1 | 式
4 | 電話亭掀折桌板含五金安裝 | 1 | 式
5 | 剪輯間纖維吸音板木作底板及燈槽 | 2 | 式
6 | 全室掛畫軌道含掛勾五金 | 13.5 | 尺
7 | 樓梯下方開口木作封板面刷漆 | 1 | 式
8 | 配音室外木作埋軌道盒 | 58.5 | 尺
系統櫃
9 | 事務設備區高櫃/H:240cm | 3 | 尺
10 | 事務設備區吊櫃/H:90cm | 12.5 | 尺
11 | 輕食茶水區收納高櫃/H:240cm | 4 | 尺
12 | 輕食茶水區收納上下櫃/層板/H:55/90cm | 3.5 | 尺
13 | 開放辦公區收納高櫃/H:240cm | 31.5 | 尺
14 | 開放辦公區小機房門片/附鎖 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
七 | 油漆工程/環保水泥漆/虹牌或青葉
1 | 全室暗架平頂天花批土上漆 | 15 | 坪
2 | 全室樓板裸天花含管線設備噴漆 | 74 | 坪
3 | 全室木作窗簾盒批土上漆 | 1 | 式 |  |  | 參考值：78尺
4 | 入口木作造型形象牆展示櫃批土上漆 | 1 | 式
5 | 新作輕隔間牆面批土上漆/H:360cm | 91 | 坪
6 | 新作輕隔間牆面批土上漆/H:240cm | 14 | 坪
7 | 原有隔間牆面無批土上漆 | 45 | 坪
8 | 全室漆色跳色及防護工資 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
八 | 金屬工程
1 | 入口固定玻璃金屬口框/含烤漆 | 2 | 式
2 | 入口雙開金屬口框玻璃門/8mm強化清玻/含烤漆 | 2 | 式
3 | 東洋DC-358型紅外線感應自動門機/陽極鎖/貓眼 | 1 | 組
4 | 辦公室金屬隔間框/3.8*11cm | 39 | M |  |  | 黑色
5 | 辦公室金屬框門扇含8mm強化清玻/W90*H220 | 5 | 樘 |  |  | 黑色
6 | 辦公室金屬框門扇含8mm強化清玻/W75*H220 | 3 | 樘 |  |  | 黑色
7 | 全室壁面金屬收邊條 | 1 | 式
8 | 入口佈告欄鍍鋅鋼板203*180cm | 1 | 式
9 | 金屬支架天花吊掛螢幕含噴漆 | 1 | 式
10 | 原有樓梯踏階切除後補強 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
九 | 玻璃工程/台灣玻璃
1 | 入口固定玻璃隔間10mm強化灰玻 | 42 | 才
2 | 全室玻璃隔間10mm強化清玻 | 207 | 才
3 | 辦公間玻璃隔間/玻璃門片中段貼玻璃貼紙 | 226 | 才
4 | 全室白板5mm優白烤漆玻璃 | 119 | 才
5 | 玻璃運送及加工安裝費用/全室矽利康工程 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
十 | 燈具工程
1 | 全室LED投射嵌燈 | 13 | 盞
2 | 全室LED大嵌燈 | 7 | 盞
3 | 全室LED平板燈 | 18 | 組
4 | 全室吊掛式軌道設置含安裝 | 41 | M
5 | 全室LED軌道投射燈 | 36 | 盞
6 | 全室LED鋁殼條燈/含變壓器 | 1 | 式
7 | 開放辦公區LED金屬線型吊燈/含變壓器 | 1 | 式
8 | 全室LED T5 層板燈 | 4 | 組
9 | 全室燈具安裝工資 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
十一 | 地坪工程/軟件工程
1 | 全室平舖PVC地磚/含損料/含金屬收邊條 | 128 | 坪
2 | 對外窗遮光捲簾/H:240cm | 14 | 式
3 | 陽台窗遮光捲簾/H:300cm | 1 | 式
4 | 壁面活動造型纖維吸音板/含木作加工安裝/120*120cm | 2 | 式 |  |  | 剪輯間*2
[5 empty] | 小計: | 0
十二 | 其他工程
1 | 完工細清及垃圾清運 | 1 | 式 |  |  | 含陽台
[5 empty] | 小計: | 0
[5 empty] | 合計: | 0
[5 empty] | 總計: | 0
以上報價不含:(1) 5%營業稅

## 2F OA
主辦單位:
工程名稱:
工程地點:
日期:
2樓OA家具設備
項次 | 項目說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
開放辦公區 節目部/行銷企劃部
1 | 2人屏風工作站 | W120*D70 | 2 |  |  | H102/白框/白平鋼+30布 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 走線槽:左右各三孔
2 | 3人屏風工作站 | W120*D70*2/ W140*D70*1 | 1 |  |  | H102/白框/白平鋼+30布 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 走線槽:左右各三孔
3 | 4人屏風工作站 | W120*D70 | 4 |  |  | H102/白框/白平鋼+30布 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 走線槽:左右各三孔
4 | 5人屏風工作站 | W120*D70*4/ W140*D70*1 | 2 |  |  | H102/白框/白平鋼+30布 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 走線槽:左右各三孔
5 | 7人屏風工作站 | W120*D70*6/ W140*D70*1 | 1 |  |  | H102/白框/白平鋼+30布 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 走線槽:左右各三孔
6 | 9人屏風工作站 | W120*D70*8/ W140*D70*1 | 2 |  |  | H102/白框/白平鋼+30布 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 走線槽:左右各三孔
7 | 11人屏風工作站 | W120*D70*10/ W140*D70*1 | 1 |  |  | H102/白框/白平鋼+30布 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 走線槽:左右各三孔
8 | 活動櫃 | W40 | 69 |  |  | 訂製烤漆:白色/黑色
9 | 中背辦公椅 |  | 69 |  |  | 全網坐墊/白色 S弧椅背 固定扶手 原位鎖定底盤 升降氣壓
剪輯工作站*5
10 | 工作桌 | W140*D70 | 3 |  |  | 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 桌腳:鋼製烤漆
11 | 工作桌 | W240*D70 | 1 |  |  | 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 桌腳:鋼製烤漆
剪輯間*2
12 | 工作桌 | W160*70 | 2 |  |  | 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 桌腳:鋼製烤漆
台長室
13 | 會議桌 | W200*D100 | 1 |  |  | 桌板:可選色系統板/四角平收 桌腳:雙斜ㄇ桌腳/烤漆白色 單掀三孔線盒:同桌板色蓋板 蛇管:白色
14 | 會議椅 | W58*D43*H83 | 6 |  |  | 椅身：全新聚丙烯加玻璃纖維/承重130KG 掛鉤：承重8KG 可選色:白色/灰色/藍色 含布坐墊 交期:30-45天
輕食茶水區
[5 empty] | 小計: | 0
[5 empty] | 合計: | 0
[5 empty] | 總計: | 0
以上報價不含:(1) 5%營業稅

## 3F辦公室
主辦單位:
工程名稱:
工程地點:
日期:
3樓室內裝修工程
項次 | 項目說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
一 | 假設工程
1 | 3樓進出貨動線地壁保護工程 | 1 | 式 |  |  | 2分夾板+PP板
[5 empty] | 小計: | 0
二 | 拆除工程
1 | 原入口金屬玻璃門樘/空調設備拆除清運 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
三 | 輕隔間/輕鋼架天花工程(環球牌石膏板/USG礦纖板)
1 | 全室9cm雙面單層石膏板隔間牆/H:360cm/含補強 | 307 | M2 |  |  | 內填60K岩棉
2 | 全室9cm雙面單層石膏板隔間牆/H:240cm | 37 | M2 |  |  | 內填12K隔音棉
3 | 全室新設輕鋼架礦纖天花板/12mm | 32 | 坪
[5 empty] | 小計: | 0
四 | 水電工程/華新麗華/太平洋
1 | 總配電箱配線迴路整理 | 1 | 式
2 | 天花金屬線槽含配件/吊架含安裝/水電及資訊 | 1 | 式
3 | 天花板PVC電管配管及五金材料固定 | 1 | 式
4 | 全室新設燈具出線 | 1 | 式
5 | 全室燈具單切開關新增迴路配管出線 | 45 | 切
6 | 全室新增燈具電源迴路 | 3 | 迴
7 | 全室插座新增配管出線/辦公桌 | 99 | 口
8 | 全室插座新增配管出線/壁面出線 | 57 | 口
9 | 全室插座新增配管出線/天花出線/WIFI APP | 3 | 口
10 | 全室UPS不斷電插座新增配管出線 | 27 | 口
11 | 全室新增插座迴路配管出線/110V/220V/專迴 | 23 | 迴
12 | 全室新增UPS插座迴路配管出線 | 4 | 迴
13 | 全室局部地板打鑿及水泥抹平固定 | 1 | 式
14 | 梯間壁面鑽孔洗洞 | 1 | 式
15 | 空調室外機電源插座新增配管出線 | 3 | 口
[5 empty] | 小計: | 0
五 | 資訊工程/大同 CAT.6 24AWG
1 | 網6U網路收容箱 | 1 | 式
2 | CAT.6E 超6網路主幹/台製/6U收容箱至梯間機櫃 | 1 | 式
3 | 全室Cat.6網路插座新增配管出線 | 82 | 口
4 | 全室Cat.6網路插座線新增配管出線/天花WIFI AP | 3 | 口
5 | 全室電話4C線插座新增配管出線/華新OR太平洋 | 63 | 口
6 | 全室光纖新增配管出線/OM4多膜兩端LC接頭 | 9 | 口
7 | 監視器/門禁設備新增配管/配線設備安裝由業主廠商 | 6 | 口
[5 empty] | 小計: | 0
六 | 木作工程/科技板/美耐板
1 | 全室暗架平頂天花封矽酸鈣板/6mm台灣麗仕/含天花開孔/出風口/維修口 | 9 | 坪
2 | 入口木作造型飄板封矽酸鈣板/6mm台灣麗仕 | 45 | 尺
3 | 全室木作窗簾盒 | 98 | 尺
4 | 配音室外木作埋軌道盒 | 46 | 尺
5 | 入口木作造型形象牆展示櫃 | 1 | 式
6 | 儲藏間木作層板/科技木皮 | 1 | 式
7 | 輕食茶水區木作窗邊吧檯桌/科技木皮 | 11 | 尺
8 | 配音間/剪輯間 纖維吸音板木作底板及燈槽 | 6 | 式
9 | 全室掛畫軌道含掛勾五金 | 23.5 | 尺
系統櫃
10 | 攝影器材收納高櫃/H:240cm | 22 | 尺
11 | 攝影器材收納格櫃/H:240cm | 4 | 尺
12 | 輕食茶水區收納吊櫃/H:90cm | 10 | 尺
13 | 輕食茶水區收納矮櫃/H:90cm | 5 | 尺
14 | 開放辦公區收納高櫃/H:240cm | 18 | 尺
[5 empty] | 小計: | 0
七 | 油漆工程/環保水泥漆/虹牌或青葉
1 | 全室暗架平頂天花批土上漆 | 9 | 坪
2 | 入口木作造型飄板批土上漆 | 1 | 式
3 | 全室樓板裸天花含管線設備噴漆 | 78 | 坪
4 | 全室木作窗簾盒批土上漆 | 1 | 式 |  |  | 參考值：98尺
5 | 入口木作造型形象牆展示櫃批土上漆 | 1 | 式
6 | 新作輕隔間牆面批土上漆/H:360cm | 27 | 坪
7 | 新作輕隔間牆面批土上漆/H:240cm | 142 | 坪
8 | 原有隔間牆面無批土上漆 | 45 | 坪
9 | 全室漆色跳色及防護工資 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
八 | 金屬工程
1 | 入口固定玻璃金屬口框/含烤漆 | 2 | 式
2 | 入口雙開金屬口框玻璃門/8mm強化清玻/含烤漆 | 2 | 式
3 | 東洋DC-358型紅外線感應自動門機/陽極鎖/貓眼 | 1 | 組
4 | 辦公室金屬隔間框/3.8*11cm | 16.5 | M |  |  | 黑色
5 | 辦公室金屬框門扇含8mm強化清玻/W90*H220 | 4 | 樘 |  |  | 黑色
6 | 辦公室金屬框門扇含8mm強化清玻/W75*H220 | 14 | 樘 |  |  | 黑色
7 | 儲藏間金屬框拉門組/含五金把手緩衝滑軌/5mm強化清玻/W75*H220 | 1 | 樘
8 | 全室壁面金屬收邊條 | 1 | 式
9 | 錄音間外佈告欄*2金屬框拉門含五金緩衝滑軌/底板鍍鋅鋼板 | 2 | 式
10 | 行銷製作組鍍鋅鋼板90*105cm | 1 | 式
11 | 金屬支架天花吊掛螢幕含噴漆 | 1 | 式
12 | 陽台落地窗含門樘/8mm綠半反射/10cm鋁框/W917*H290cm | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
九 | 玻璃工程/台灣玻璃
1 | 入口固定玻璃隔間10mm強化灰玻 | 42 | 才
2 | 全室玻璃隔間10mm強化清玻 | 93 | 才
3 | 辦公間玻璃隔間/玻璃門片中段貼玻璃貼紙 | 342 | 才
4 | 全室白板5mm優白烤漆玻璃 | 155 | 才
5 | 玻璃運送及加工安裝費用/全室矽利康工程 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
十 | 燈具工程
1 | 全室LED投射嵌燈 | 12 | 盞
2 | 全室LED大嵌燈 | 29 | 盞
3 | 全室LED平板燈 | 15 | 組
4 | 全室吊掛式軌道設置含安裝 | 68 | M
5 | 全室LED軌道投射燈 | 56 | 盞
6 | 全室LED鋁殼條燈/含變壓器 | 1 | 式
7 | 開放辦公區LED金屬線型吊燈/含變壓器 | 1 | 式
8 | 全室LED T5 層板燈 | 14 | 組
9 | 全室燈具安裝工資 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
十一 | 地坪工程/軟件工程
1 | 全室平舖PVC地磚/含損料/含金屬收邊條 | 125 | 坪
2 | 對外窗遮光捲簾/H:240cm | 14 | 式
3 | 陽台窗遮光捲簾/H:300cm | 1 | 式
4 | 壁面活動造型纖維吸音板/含木作加工安裝/120*120cm | 12 | 式 |  |  | 剪輯間*3
[5 empty] | 小計: | 0
十二 | 其他工程
1 | 陽台落地窗泥作填縫修補防水 | 1 | 式
2 | 完工細清及垃圾清運 | 1 | 式 |  |  | 含陽台
[5 empty] | 小計: | 0
[5 empty] | 合計: | 0
[5 empty] | 總計: | 0
以上報價不含:(1) 5%營業稅

## 3F OA
主辦單位:
工程名稱:
工程地點:
日期:
3樓OA家具設備
項次 | 項目說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
開放辦公區 新聞部
1 | 6人屏風工作站 | W120*D70*6 | 3 |  |  | H102/白框/白平鋼+30布 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 走線槽:左右各三孔
2 | 6人屏風工作站 | W120*D70*2/ W140*D70*4 | 1 |  |  | H102/白框/白平鋼+30布 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 走線槽:左右各三孔
3 | 7人屏風工作站 | W120*D70*6/ W140*D70*1 | 3 |  |  | H102/白框/白平鋼+30布 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 走線槽:左右各三孔
4 | 8人屏風工作站 | W120*D70*6/ W140*D70*2 | 1 |  |  | H102/白框/白平鋼+30布 桌板:美耐板不加價色/雙圓孔/四角平收 走線槽:左右各三孔
5 | 活動櫃 |  | 53 |  |  | 訂製烤漆:白色/黑色
6 | 中背辦公椅 |  | 53 |  |  | 全網坐墊/白色 S弧椅背 固定扶手 原位鎖定底盤 升降氣壓
行銷製作組 辦公室
7 | 兩節式雙電機升降桌 | W140*D70 | 9 |  |  | 桌板:不加價色美耐板/雙圓孔 桌架顏色:黑色/白色 五年保固/承重120公斤 升降範圍 71~121公分(含桌板厚2.5公分) 四組記憶功能 遇阻回退安全保護
8 | 2.5屏風含走線槽 | W140*L70*H142 | 9 |  |  | 白框/72白平鋼+30布+40白平鋼
9 | 中背辦公椅 |  | 9 |  |  | 全網坐墊/白色 S弧椅背 固定扶手 原位鎖定底盤 升降氣壓
8人 會議室
10 | 會議桌 | W240*D100 | 1 |  |  | 桌板:可選色系統板/四角平收 桌腳:造型桌腳/烤漆白色 單掀三孔線盒:同桌板色蓋板 蛇管:白色
11 | 會議椅 | W58*D43*H83 | 8 |  |  | 椅身：全新聚丙烯加玻璃纖維/承重130KG 掛鉤：承重8KG 可選色:白色/灰色/藍色 含布坐墊 交期:30-45天
配音室*10 / 剪輯間*3 / NIC
12 | 工作桌 | W120*D70 | 6 |  |  | 桌板:美耐板不加價色/雙園孔/四角平收 桌腳:鋼製烤漆
13 | 工作桌 | W140*D70 | 1 |  |  | 桌板:美耐板不加價色/雙園孔/四角平收 桌腳:鋼製烤漆
14 | 工作桌 | W160*D70 | 3 |  |  | 桌板:美耐板不加價色/雙園孔/四角平收 桌腳:鋼製烤漆
15 | 工作桌 | W180*D70 | 3 |  |  | 桌板:美耐板不加價色/雙園孔/四角平收 桌腳:鋼製烤漆
16 | 工作桌 | W240*D70 | 1 |  |  | 桌板:美耐板不加價色/雙園孔/四角平收 桌腳:鋼製烤漆
茶水區
[5 empty] | 小計: | 0
[5 empty] | 合計: | 0
[5 empty] | 總計: | 0
以上報價不含:(1) 5%營業稅

## 空調
主辦單位:
工程名稱:
工程地點:
日期:
空調工程
項次 | 項目說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
風管系統
一 | 1樓風管系統
1 | ABS擴散出風口 / 60*60cm | 8 | 組
2 | 花板回風口 | 8 | 組
3 | ABS線型出風口 / 10*100cm | 8 | 組
4 | 線型出風風箱下吹 | 6 | 式
5 | 儲藏間既設出風口廢掉遮擋補板 | 1 | 式
6 | 全室送風保溫軟管 | 1 | 式 |  |  | 參考值：75M
7 | 1/2/3樓風管系統測試及調整(不含TAB.CX簽證費用) | 1 | 式
8 | 1/2/3樓風管系統五金另料及運雜費 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
二 | 2樓風管系統 (出/回風消音箱沿用既有不拆除) |  |  |  |  | 梯廳廁所段暫不變更
1 | 鍍鋅回風管 170*50cm 製作工料 | 10 | M
2 | 鍍鋅回風管 安裝工資 | 1 | 式
3 | ABS回風百葉 200*50cm 安裝工料 | 1 | 式
4 | 鍍鋅出風管含PE保溫 150*30cm 製作工料 | 4 | M
5 | 鍍鋅出風管含PE保溫 120*30cm 製作工料 | 10 | M
6 | 鍍鋅出風管含PE保溫 90*30cm 製作工料 | 15 | M
7 | 鍍鋅出風管含PE保溫 70*30cm 製作工料 | 18 | M
8 | 鍍鋅出風管含PE保溫 30*30cm 製作工料 | 5 | M
9 | 出風管 安裝工資 | 1 | 式
10 | ABS出風百葉 30*25cm 安裝工料(含VD) | 19 | 組
11 | ABS擴散出風口 / 60*60cm | 9 | 組
12 | 花板回風口 | 3 | 組
13 | ABS線型出風口 / 10*100cm | 3 | 組
14 | 線型出風風箱下吹 | 3 | 式
15 | 全室送風保溫軟管 | 1 | 式 |  |  | 參考值：70M
16 | VAVBOX (2000CFM) | 3 | 組 |  |  | 建煜.峰緯.順光或同等品
17 | VAVBOX (1600CFM) | 1 | 組 |  |  | 建煜.峰緯.順光或同等品
18 | VAVBOX ( 800CFM) | 1 | 組 |  |  | 建煜.峰緯.順光或同等品
19 | VAVBOX 安裝工料 | 5 | 組
20 | 既設出回風管/VAV設備/管線拆除 | 1 | 式
21 | 上項廢棄物清運車資含搬運 | 2 | 車
[5 empty] | 小計: | 0
三 | 3樓風管系統
1 | 鍍鋅回風管 170*50cm 製作工料 | 10 | M
2 | 鍍鋅回風管 安裝工資 | 1 | 式
3 | ABS回風百葉200*50cm 安裝工料 | 1 | 式
4 | 回風消音箱 170*50cm 安裝工料 | 1 | 式
5 | 鍍鋅出風管含PE保溫 150*30cm 製作工料 | 4 | M
6 | 鍍鋅出風管含PE保溫 120*30cm 製作工料 | 10 | M
7 | 鍍鋅出風管含PE保溫 90*30cm 製作工料 | 15 | M
8 | 鍍鋅出風管含PE保溫 70*30cm 製作工料 | 18 | M
9 | 鍍鋅出風管含PE保溫 60*30cm 製作工料 | 15 | M
10 | 鍍鋅出風管含PE保溫 25*20cm 製作工料 | 5 | M
11 | 出風管 安裝工資 | 1 | 式
12 | ABS出風百葉 30*25cm 安裝工料(含VD) | 13 | 組
13 | 出風消音箱 150*30cm 安裝工料 | 1 | 式
14 | ABS擴散出風口 / 60*60cm | 18 | 組
15 | 花板回風口 | 6 | 組
16 | ABS線型出風口 / 10*100cm | 5 | 組
17 | 線型出風風箱下吹 | 5 | 式
18 | 全室送風保溫軟管 | 1 | 式 |  |  | 參考值：90M
19 | VAVBOX (2000CFM) | 4 | 組 |  |  | 建煜.峰緯.順光或同等品
20 | VAVBOX (1600CFM) | 1 | 組 |  |  | 建煜.峰緯.順光或同等品
21 | VAVBOX 安裝工料 | 5 | 組
22 | 防火風門(F.D) /梯廳 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
空調系統 1Ø.220V.60HZ
四 | 2樓空調系統
| VRV系統增設工程/日立/1Ø.220V.60HZ |  |  |  |  | VRV不回中控
1 | 埋入型室內外機組/RAC-40NP/RAD-40NJP1 冷(暖)氣能力：4.1(4.5) kW | 1 | 組
2 | 有線遙控器 RC-A04ET | 1 | 組
3 | 室外機SUS落地架 | 1 | 台
4 | 室外機安裝定位 (含橡膠避震墊) | 1 | 台
5 | 室外機電源接續 | 1 | 台
6 | 室外機排水接續/PVC | 1 | 台
7 | 室內機安裝定位 | 1 | 台
8 | 冷媒配管工程(含吊支架) | 1 | 式
9 | 室內機控制線路配線及電源結線 | 1 | 台
10 | 室內機排水及保溫(銜接回既設幹管)/PVC | 1 | 台
11 | 管路抽真空及冷媒充填 | 1 | 式
12 | 2樓空調系統五金另料及運雜費 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
五 | 3樓空調系統
空調箱系統汰換及復原
1 | 既設空調機房內空調箱/風管系統拆除 | 1 | 式
2 | 上項廢棄物清運車資含搬運 | 1.5 | 車
3 | 空調箱AH-32 15HP 8690CFM / 3Ø.380V.60HZ | 1 | 台 |  |  | 弘旭.勝新.艾爾特或同等品/無暖氣功能
4 | 設空調箱吊運及定位(含拆解組立) | 1 | 式
5 | 新設空調箱配管連結(鍍鋅鐵管) | 1 | 式
6 | 新設空調箱電源及控制復原作業 | 1 | 式 |  |  | 電盤不做更換
7 | 系統洩補水及排氣.測試 | 1 | 式
8 | 機房內新設風管銜接 | 1 | 式
| VRV系統增設工程/日立 |  |  |  |  | VRV不回中控
9 | 埋入型室內外機組/RAC-40NP/RAD-40NJP1 冷(暖)氣能力：4.1(4.5) kW | 1 | 組
10 | 有線遙控器 RC-A04ET | 1 | 組
11 | 室外機SUS落地架 | 3 | 台
12 | 室外機安裝定位 (含橡膠避震墊) | 3 | 台
13 | 室外機電源接續 | 3 | 台
14 | 室外機排水接續/PVC | 3 | 台
15 | 室內機安裝定位 | 3 | 台
16 | 冷媒配管工程(含吊支架) | 1 | 式
17 | 室內機控制線路配線及電源結線 | 3 | 台
18 | 室內機排水及保溫(銜接回既設幹管)/PVC | 3 | 台
19 | 管路抽真空及冷媒充填 | 1 | 式
20 | 既有分離式保養工程 | 2 | 組
21 | 3樓空調系統五金另料及運雜費 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
監控系統及自動控制工程
六 | 空調圖控系統修改工程 |  |  |  | 0 | 沿用舜德既設圖控
1 | 中控室空調圖控系統本次控制畫面新增 | 1 | 式
2 | 資料庫軟體(運轉時間累計、維護保養時間提醒) | 1 | 式
3 | 控制器資料與圖控資料庫連結程式設計 | 1 | 式
4 | 警報列印及事件歷史資料記錄資料建檔 | 1 | 式
5 | 監控點即時趨勢圖顯示與歷史紀錄分析 | 1 | 式
6 | 時間週期程式規劃及應用 | 1 | 式
7 | VAV系統通訊連線整合測試及整合資料庫建立 | 1 | 式 |  |  | VAV-10組
(VAV設備承商須提供具標準 RS-485 Modbus RTU 網路通訊功能之介面供系統整合)
[5 empty] | 小計: | 0
七 | 2F空調控制設備
1 | VAV BOX 用風門驅動器及控制器/內含風量感測器 | 5 | 式 |  |  | ASI、Greystone、Honeywell
2 | VAV BOX用控制器現場溫度操作控制面板 | 5 | 式
3 | 隔間用比例風門驅動器及控制器(一對一) | 5 | 組
4 | 隔間用比例風門驅動器及控制器(一對二) | 1 | 組
[5 empty] | 小計: | 0
八 | 3F空調控制設備
1 | VAV BOX 用風門驅動器及控制器/內含風量感測器 | 5 | 式 |  |  | ASI、Greystone、Honeywell
2 | VAV BOX用控制器現場溫度操作控制面板 | 5 | 式 |  |  | ASI、Greystone、Honeywell
3 | 隔間用比例風門驅動器及控制器(一對一) | 12 | 組
4 | 隔間用比例風門驅動器及控制器(一對二) | 2 | 組
5 | 分散式直接數位控制器須具32Bit獨立CPU、SD卡擴充、Ethernet埠、BACnet MS / TP 、 2組主動式ModbusRTU & 提供OPC、可外接觸控HMI、UL&CE雙認證、鐵製外殼、具16DO、8AO、16UI (含 ) 以上 | 1 | 台 |  |  | ASI、CSI、 Distech
6 | 分散式擴充IO模組-DO/DI & UI Type(詳圖說規範)A. 須具EEPROM記憶體在斷電時，保留參數設定B. 須提供標準開放之通訊協定Modbus RTUC. 具16DO&16UI 或 16DI&16UI供系統配置選用，具功能及輸出LED 指示燈 | 1 | 只 |  |  | ASI、CSI、 Distech
7 | 4.3吋彩色TFT LCD觸控式人機介面(HMI) 65535 Colors、480 x 272 pixels、 8 MB Data & 32 MB System Memory、具 Ethernet Port | 1 | 只 |  |  | ASI、CSI、 Distech
8 | 壁掛控制盤組盤及相關五金另料含隔離變壓器AC380/220 / 電源AC24V | 1 | 只 |  |  | 訂製品
9 | 風差壓開關(感測範圍:40 ~ 400 Pa)最高耐壓10K Pa、附感測管、CE認證 | 1 | 只 |  |  | ASI、Greystone 、Rotronic
10 | 濾網差壓開關(感測範圍:40 ~ 400 Pa)最高耐壓10K Pa、附感測管、CE認證 | 1 | 只 |  |  | ASI、Greystone 、Rotronic
11 | 風管型偵煙器 | 1 | 只 |  |  | ASI、ACI、 Greystone
12 | 風管型溫度感測器(0 to 100% RH-±3%、 °0 to 50 °C、CE、RoHS) | 1 | 只 |  |  | ASI、Greystone 、Rotronic
13 | 風管型靜壓感測傳訊器± 5"/0 ~ 5"/± 1250 Pa/0 ~ 1250 Pa,+/-1 %、CE、 RoHS) | 1 | 只 |  |  | ASI、Greystone 、Rotronic
14 | 20NM 比例式風門驅動器(附回授訊號)3.5 m2、(0)2 ~ 10 V、Feedback | 2 | 只 |  |  | ASI、Greystone、Honeywell
15 | DN-80A (3") 比例式電動二通控制閥組 (Valve-Globe Valve、鑄鐵、法蘭、PN16；驅動器-手動旋鈕、30 Sec. Run Time、訊號回授、CE) | 1 | 組 |  |  | ASI、Greystone、Honeywell
16 | DDC程式編寫 | 1 | 式
17 | HMI人機畫面規劃 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
十 | 管線工程及系統測試調整
1 | 管材及相關另料 | 1 | 式
2 | 配管工資 | 1 | 式
3 | 控制PVC線材及相關另料 | 1 | 式
4 | 拉線工資及結線工資 | 1 | 式
5 | DDC箱體安裝及設備安裝 | 1 | 式
6 | 控制器現場點對點測試 | 1 | 式
7 | 教育訓練 | 1 | 式
8 | 管線工程五金另料及運雜費 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
[5 empty] | 合計: | 0
[5 empty] | 總計: | 0
以上報價不含:(1) 5%營業稅 (2)綠建築、智慧建築、室裝等相關技師簽證費用(3)噪音防制等相關工程

## 消防
主辦單位:
工程名稱:
工程地點:
日期:
1/2/3樓消防工程
項次 | 項目說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
一 | 1樓消防工程
消防設備
1 | 定址式R型探測器 | 13 | 只 |  |  | 限國產品牌
2 | LED緊急照明燈 | 8 | 只
3 | LED安全出口燈 | 4 | 只
4 | LED避難方向指示燈 | 1 | 只
5 | 3W揚聲器 | 2 | 只
6 | 10型滅火器ABC及放置箱 | 2 | 組
7 | 新設消防栓箱 | 1 | 式
管線配置及設備安裝
8 | 探測器配管線及安裝工程 | 13 | 式
9 | 燈具配電源管線及安裝工程 | 13 | 式
10 | 揚聲器配管線及安裝工程 | 2 | 式
11 | 消防栓箱管線配置工程 | 1 | 式
12 | 系統測試整合及測試 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
二 | 2樓消防工程
消防設備
1 | 定址式R型探測器 | 24 | 只 |  |  | 限國產品牌
2 | LED緊急照明燈 | 14 | 只
3 | LED安全出口燈 | 1 | 只
4 | LED避難方向指示燈 | 6 | 只
5 | 3W揚聲器 | 5 | 只
6 | 10型滅火器ABC及放置箱 | 4 | 組
7 | LED避難器具燈 | 2 | 只
管線配置及設備安裝
8 | 探測器配管線及安裝工程 | 24 | 式
9 | 燈具配電源管線及安裝工程 | 23 | 式
10 | 揚聲器配管線及安裝工程 | 5 | 式
11 | 消防系統測試整合及測試 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
三 | 3樓消防工程
消防設備
1 | 定址式R型探測器 | 33 | 只 |  |  | 限國產品牌
2 | LED緊急照明燈 | 28 | 只
3 | LED安全出口燈 | 1 | 只
4 | LED避難方向指示燈 | 8 | 只
5 | 3W揚聲器 | 5 | 只
6 | 10型滅火器ABC及放置箱 | 4 | 組
7 | LED避難器具燈 | 1 | 只
管線配置及設備安裝
8 | 探測器配管線及安裝工程 | 33 | 式
9 | 燈具配電源管線及安裝工程 | 38 | 式
10 | 揚聲器配管線及安裝工程 | 5 | 式
11 | 消防系統測試整合及測試 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
四 | 1/2/3樓 廁所/梯廳/走道消防工程
消防設備
1 | 定址式R型探測器 | 27 | 只 |  |  | 限國產品牌
2 | LED緊急照明燈 | 12 | 只
3 | LED安全出口燈 | 8 | 只
4 | 3W揚聲器 | 6 | 只
5 | 10型滅火器ABC及放置箱 | 14 | 組
管線配置及設備安裝
6 | 探測器配管線及安裝工程 | 27 | 式
7 | 燈具配電源管線及安裝工程 | 20 | 式
8 | 揚聲器配管線及安裝工程 | 6 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
[5 empty] | 合計: | 0
[5 empty] | 總計: | 0
以上報價不含:(1) 5%營業稅

## 公區
主辦單位:
工程名稱:
工程地點:
日期:
公區室內裝修工程
項次 | 項目說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
一 | 拆除工程
1 | 3樓廁所設備地面局部保護 | 1 | 式
2 | 3樓梯廳/樓梯間/走道/廁所天花及設備拆除 | 1 | 式
3 | 上項廢棄物清運車資含搬運 | 1.5 | 車
[5 empty] | 小計: | 0
二 | 水電工程
1 | 3樓廁所新增迴路配管出線 | 1 | 迴
2 | 3樓廁所新設燈具配管出線 | 15 | 式
3 | 3樓廁所燈具開關新增配管出線 | 3 | 只
4 | 3樓廁所排風工程新增面板 | 3 | 式 |  |  | 原有排風管不動
5 | 3樓梯廳/走道新設燈具/原有強波器配管出線 | 13 | 只
0
[5 empty] | 小計: | 0
三 | 木作工程
1 | 3樓女廁暗架平頂天花封矽酸鈣板/6mm台灣麗仕/含天花開孔/出風口/維修口 | 2 | 坪
2 | 3樓男廁暗架平頂天花封矽酸鈣板/6mm台灣麗仕/含天花開孔/出風口/維修口 | 3 | 坪
3 | 3樓無障礙廁所暗架平頂天花封矽酸鈣板/6mm台灣麗仕/含天花開孔/出風口/維修口 | 1 | 坪
4 | 3樓梯廳/走道暗架平頂天花封矽酸鈣板/6mm台灣麗仕/含天花開孔/出風口/維修口 | 7 | 坪
[5 empty] | 小計: | 0
四 | 油漆及牆面工程/環保水泥漆/虹牌
1 | 3樓女廁暗架平頂天花批土刷漆 | 1 | 式
2 | 3樓男廁暗架平頂天花批土刷漆 | 1 | 式
3 | 3樓梯廳/走道暗架平頂天花批土刷漆 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
五 | 燈具工程
1 | 3樓廁所LED投射嵌燈 | 15 | 盞 |  | 0
2 | 3樓梯廳LED大嵌燈 | 12 | 盞 |  | 0
[5 empty] | 小計: | 0
六 | 其他工程
1 | 3樓梯廳/男女廁所/走道/無障礙廁所完工基本清潔 | 1 | 式
[5 empty] | 小計: | 0
[5 empty] | 合計: | 0
[5 empty] | 總計: | 0
以上報價不含:(1) 5%營業稅

## 室內裝修及消防竣工
主辦單位:
工程名稱:
工程地點:
日期:
辦公室室內裝修竣工申請
項次 | 項目說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註
一 | 室內裝修審查費用(建築師費用)
1 | 室內裝修合格證明申請作業 | 1 | 式
[5 empty] | 小計： | 0
二 | 消防審查費用(消防技師費用)
1 | 消防設備監造及測試報告及簽證 | 1 | 式
2 | 消防竣工圖說、竣工照片副本製作 | 1 | 式
3 | 監造計劃執行各階段作業報表製作、現場查驗 | 1 | 式
[5 empty] | 小計： | 0
[5 empty] | 合計: | 0
[5 empty] | 總計: | 0
以上報價不含:(1) 5%營業稅